ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг, связанных с содержанием  и  техническим

обслуживанием Общего имущества многоквартирного  дома

(в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491)

- Управление,  в  том числе диспетчерское обслуживание.

- Содержание Общего имущества:

    - Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.

    - Проведение профилактических работ, не относящихся к Текущему ремонту, по итогам  технических осмотров Общего имущества.

    - Обеспечение температурно-влажностного режима.

    - Проведение мероприятий по противопожарной безопасности.

    - Дератизация (8 раз в год) и дезинсекция (по мере необходимости) технических помещений.

    - Влажное подметание вестибюлей (холлов) первых двух этажей (5 дней в неделю), мытье лифтов (6 дней в неделю), мытье окон (1 раз в год - весной), защитных экранов системы центрального отопления в  местах   общего пользования (1 раз в год – весной).

    - Мытье лестниц и лестничных площадок выше  второго этажа (4 раза в месяц)

    - Уборка урн (6 раз в неделю), решеток перед входом в подъезды (1 раз в неделю).

    - Аварийный спил деревьев на придомовой территории – 5 м от стены дома (по мере необходимости).

    - Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев бункером (по мере необходимости).

    - Профилактический осмотр всех элементов мусоропровода (2 раза в месяц), устранение засоров (по мере необходимости).

    - Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов (1 раз в неделю)

    - Очистка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов (1 раз в квартал).

    - Очистка и мойка мусоросборных  камер, емкостей и нижнего конца ствола мусоропровода и шибером (1 раз в месяц).

    - Удаление снега и наледи с кровли, козырьков и карнизов (по мере необходимости).

  - Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, сантехнические приборы и т.п.), в том числе:

    - Проведение работ в соответствии с планом годового технического облуживания.

    - На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленном в соответствии с  проектом (системах  отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, набивка сальников, покраска трубопроводов, замена изоляции (по мере необходимости).

    - Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозаборной, водоразборной и  регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов (2 раза в год)

    - Проведение проверок, контроль работы автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих  кранов (2 раза в год).

    - Контроль сроков испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов.

    - Ведение учета показаний общедомовых  счетчиков (1 раз в месяц):

- учет электроэнергии в местах общего пользования;

- учет электроэнергии, потребляемой лифтами.

    - Выполнение работ по устранению аварийных неисправностей и повреждений

общедомовых инженерных сетей (по мере необходимости).

    - Проведение работ по устранению аварийных неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем (по мере необходимости).

    - Гидравлическое испытание системы отопления (1 раз в год).

    - Промывка приборов теплосъема и сетей отопления (1 раз в год).

    - Проведение контроля исправности автоматики повысительных насосов проведение профилактических работ(1 раз в год).

    - Осмотр ревизий, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков (1 раз в год).

    - Проверка герметичности системы бытовой канализации (1 раз в год).

    - Проведение планово-предупредительного ремонта общего имущества Многоквартирного дома (по решению Общего собрания).

    - Обслуживание вводных распределительных устройств,  распределительных электрощитов, электрического оборудования с протяжкой всех контактных соединений.

    - Контроль сроков метрологических испытаний и проверок контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического  оборудования, проверка сопротивления системы молниезащиты.

    - Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета.

  - Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

    - Содержание в исправном состоянии контейнеров, мусоросборников и мусоросборных площадок.

    - Удаление мусора из мусороприемных камер, вывоз контейнеров с отходами на контейнерные  площадки (ежедневно), устранение засоров в мусоропроводах (по мере необходимости).

    - Сбор, вывоз и утилизация ТБО (ежедневно).

  - Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечение санитарного состояния, озеленение:

    - Уборка придомовой территории в летний период:

- подметание придомовой территории, уборка мусора, листьев, песка, смета (1 раз  в двое суток);

- уборка газонов на придомовой территории (1 раз  в двое суток), уход за зелеными насаждениями, покос на придомовой территории (1 раз в сезон);

- очистка водоприемных решеток ливневой канализации (по мере необходимости).

2.4.2. Уборка придомовой территории в зимний период:

- Уборка придомовой территории от снега (1 раз в сутки в дни снегопада).

- При наличии гололеда обработка придомовой территории антигололедными материалами (1 раз в  сутки).

- Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества.

  - Фундаменты.

    - Восстановление поврежденных участков водосливов и вентиляционных продухов (по мере необходимости).

    - Восстановление приямков, частичное восстановление цементной стяжки (по мере необходимости).  Ремонт отмостки здания.

  - Стены и фасады.

    - Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада (по мере необходимости).

    - Восстановление участков штукатурки и облицовки, частичное восстановление окраски (по мере необходимости.

  - Крыши.

    - Ремонт отдельных (до 10% покрытия) участков кровли (по мере необходимости).

    - Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления (по мере необходимости).

    - Ремонт и замена отдельных участков (до 10% покрытия) рулонных покрытий (по мере необходимости).

    - Прочистка приемных воронок водостоков (1 раз в год).

    - Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям (по мере необходимости).

    - Ремонт металлических водоотводящих фартуков (1 раз в год).

  - Оконные и дверные заполнения.

    - Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений (по мере необходимости).

    - Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров (1 раз в год)

  - Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты – козырьки) над входами

в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

    - Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (по мере необходимости).

    - Частичная замена и укрепление металлических перил (по мере необходимости).

    - Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей (по мере необходимости).

  - Мусоропроводы.

    - Восстановление работоспособности системы очистки мусоропроводов, крышек мусоропроводных клапанов и шиберных устройств (по мере необходимости).

    - Ремонт полов мусорокамер, восстановление трапов, ремонт переносных мусоросборников  (по мере необходимости).

  - Внутренняя система отопления, водопровода и канализации.

    - Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий (по мере необходимости).

    - Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров (по мере необходимости).

    - На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек (по мере необходимости).

    - Окраска трубопроводов после проведенного ремонта (по мере необходимости).

  - Система электроснабжения.

    - Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электрических устройств от точки подключения к  внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до отключающих устройств квартир, включая внутридомовые электрические сети, электротехническое оборудование и системы (по мере необходимости).

    - Ремонт и замена коммуникационной аппаратуры и арматуры, автоматических выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях (по мере необходимости).

    - Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей,  поврежденных гибких кабелей и электропроводки, установленных в этажных щитках до электросчетчиков (по мере необходимости).

  - Система газоснабжения (при ее наличии) (по договору со специализированной

организацией).

    - Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплуатационной ответственности) до оконечных устройств газового оборудования.

    - Проведение осмотра, технические и профилактические работы.