План и выполнение работ по текущему ремонту

жилого фонда на 2013 год.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План |  | Факт |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К-во | Стои-мость | К-во | Стои-мость |  |  |
| 1. | Ремонт зданий, всего | м² | 988512 | 35936,32 | выполнено |  |  |  |
| По видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кровли | м² | 5550 | 122,0 | выполнено |  | ул. Вокзальная 1(п.3-4), 33(3-4), 35(п.4), ул. Жукова 34, 34А, 40 ул. Молодежная 3, 18,20, 26,36,42,40 Можайское шоссе 19, 17/1, 49, 75,77,79,83,85,111,113, 99,105,107,115,43,47,127,129,131,137,145,155,157 ул. Говорова, 32, 4,16, ул. Чикина, 2,6,7,9,11 б-р Крылова, 4,18,23,6 ул. Ново-Спортивная, 2,4 ул. Красногорское ш. 8/1, ул. Неделина 7а ул. Л. Новоселовой 16 ул. Садовая 2,16,20 |  |
| 1.2. | Отмостки | м² | 3000 | 8183,25 | выполнено |  | Можайское шоссе 29, 35,31,33,37,101, 107 ул. Молодежная 28,30 ул. Чикина, 1,9,11 ул. Ново-Спортивная, 2, 24 |  |
| 1.3. | Герметизация швов | мп | 8700 | 5162,09 | выполнено |  | Можайское шоссе,17,49, 63,67,79,83,85,97, 101,65 79,137,155 ул. Говорова, 4,16,18,32 ул. Ново-Спортивная, 2,24,26 ул. Крылова 2,6,18 Красногорское шоссе, 8.к.1,8 к.2, 8 к.4 ул. Жукова, 34,34А,36, 40 ул. Чикина, 11,6,2,4 ул. Садовая, 2,10 ул. Неделина, 7 А ул. Молодежная, 2,4,8,10,26,28,36,42 |  |
| 1.4. | Внутренние системы теплоснабжения зданий | шт. | 144 | 4164,32 | выполнено |  | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |  |
| 1.5. | Оборудование санитарных узлов и внутренних сетей водопровода и канализации | шт. | 144 | 1528,26 | выполнено |  | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |  |
| 1.6. | Внутренние электросети | шт. | 144 | 1753,3 | выполнено |  | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |  |
| 1.7. | Отделочные работы: | Т.р. |  | 15023,1 | выполнено |  |  |  |
|  | - Ремонт и окраска фасадов отдель-ными местами | к-во домов | 144 |  | выполнено |  | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |  |
|  | - Ремонт подъездов | под. | 32 |  | выполнено |  | ул. Ново-Спортивная, 2 Можайское шоссе 24, 63, 65,79,83, 97,99,145 ул.Крылова 6 |  |
|  | - Ремонт лестнич-ных клеток отдель-ными местами (1-х этажей) | м² | 5500 |  | выполнено |  | ул. Вокзальная 33 ул. Говорова 16 (3п.) ул. Можайское шоссе, 24, 29, 19 (5п), 17, 105,107,31, 33,35,43,7,11 ул. Л. Новоселовой 18 (5п.) ул. Свободы, 2,4 ул. Полевая 3 б-р Крылова 14 Красногорское ш., 8 к.1 (п. 1,2, 3,4) ул.Говорова, 18 (п.1), 4 (п.1,3) ул. Чикина, 7, 23, 11 (п.2,3) ул. Ново-Спортивная 26, 4/3 ул. Жукова, 1,3,5 ул. Молодежная, 1,10,12,18 |  |
|  | - Масляная покраска козырьков | м² | 540 |  | выполнено |  | Можайское шоссе 127, 129, 131 ул. Говорова 16 ул. Чикина 11 |  |
| 2. | Работы по благоустройству территории | Т.р. |  | 3398,44 | выполнено |  | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |  |
|  | - Ремонт и покраска детских игровых площадок | к-т. | 83 |  |  |  |  |  |
|  | - Посадка цветов | шт. | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт и покраска декоративных ограждений | мп мп | 5488 16580 |  |  |  | Детские площадки Газонные ограждения |  |
|  | - Ремонт и покраска контейнерных площадок | к-т. | 11 |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт и покраска контейнеров | м² | 1698 |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт и покраска урн | м² | 615 |  |  |  | 855 шт |  |
|  | - Ремонт и покраска вазонов | м² | 470 |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочие работы | Т.р. |  | 1110,3 | выполнено |  |  |  |
|  | - Утепление окон-ных и дверных проемов | к-во домов | 144 |  |  |  | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» |  |
|  | - Ремонт полов в мусорокамерах | м² | 130 |  |  |  | Можайское шоссе 79, 83, 97, 99, 101, 107 Чикина 11 |  |